## Berechnung
[10 empty] | Ihr bisheriger Energieträger |  | 1.16 | Watt/h /1liter
Anzahl der Personen |  |  | 1
Wir duschen |  |  | 1 | x | je Woche |  | 70 | Liter |  |  |  | 70 | liter Warmwasser 60 Grad
Wir baden |  |  |  | x | je Woche |  | 0 | Liter |  |  |  | 150 | liter Warmwasser 60 Grad
[9 empty] | Strom | Heizöl | Gas | 0.35 | Cent/kWh | 0.399 | Cent/kWh | 0.41412 | Cent/kWh
benötigte Energie |  |  |  | = | 4.872 | kWh | je Woche |  | 1.7052 | 0.399 | 0.41412
[5 empty] | 253.344 | kWh | jährlich |  | 88.6704 | 20.748 | 21.5342
Solaranlage mit |  | 4.92 | qm | = | 5904 | kWh | jährlich
Heizungsunterstützung |  |  |  | = | 5650.656 | kWh | jährlich |  | 96.355 | 22.5461 | 23.4005
Gesamtinvestition in die Solaranlage: | [5 empty] | 2263.26
Die Anlage macht sich bezahlt nach Jahren | [8 empty] | 12.2322 | 52.2764 | 50.3677 | 2263.26
Nach Ablauf der Jahreszahlen in den grünen Feldern werden
Sie jährlich folgende Beträge einsparen: | [8 empty] | 185.0254 | 43.2941 | 44.9347
Hinweis:
kaufen Sie keinesfalls eine Kollektorenanlage ohne die erforderlichen Randbedingungen zu kennen.
Sie werden mit dieser Unterlage schnell feststellen welche Fehler hier lauern.
eine Solaranlage kann man nicht mal eben überschlägig schätzen, denn es sind zuviele Faktoren zu
berücksichtigen:
- | Anzahl der Personen die im Haushalt leben
- | wie oft wird welche Reinigungsmöglichkeit gewählt
- | welcher Energieträger wird zur Warmwasserbereitung genutzt
- | in welcher Höhe wird eine Förderung gewährt (abhängig von der Anlagenkonzeption)
- | bringt der Bauherr Eigenleistung oder wird ein Installateur benötigt
- | ist schon ein Warmwasserspeicher vorhanden (und hat er auch die erforderlichen Anschlüsse)
- | soll die Anlage auch zur Unterstützung der Heizung dienen (größere Solarflächen und anderer Speicher nötig)
- | reicht die Dachfläche zur Montage der Kollektoren aus und gibt es im Jahresverlauf Verschattungen
- | stimmen Dachausrichtung und Dachneigung zur optimalen Ausnutzung der Kollektoren
Viele Hausbesitzer (und auch Kollegen aus dem Bereich der Klimatechnik) sind der Meinung, dass eine Solaranlage
nur in der Zeit von April bis September etwas bringt.
Das ist ein gängiger Irrtum, denn im Speicher bilden sich Schichten mit unterschiedlichen Temperaturen.
Im unteren Bereich (dem Trinkwasserzulauf) wird das Wasser mit einer Temperatur von rd. 5 - 10 Grad eingeleitet.
Aufgrund der diffusen Infrarot- Strahlung der Sonne (unsichtbarer Strahlungsbereich), liegt die Kollektorentemperatur
auch im Winter (und selbst bei Minusgraden) deutlich über der Aussentemperatur (bei 2 Grad aussen hatten wir eine
Kollektorentemperatur von 35 Grad und das bei bedecktem Himmel).
D. h. das mit 5 - 10 Grad eingeströmte Wasser im Zulauf wird auf 30 Grad erwärmt und der Kessel übernimmt nun
nur noch die Nacherhitzung auf 50 - 60 Grad.
Note on F3: hier die im Haushalt lebenden Personen eintragen.
Note on F5: hier die Anzahl der Duschvor-gänge je Person eintragen
Note on F7: falls Wannenbäder genommen werden, bitte ebenfalls eintragen

## Konfiguration
[8 empty] | 4.92 | qm | Gesamtfläche
[8 empty] | 1 | = | Anschlußset |  | = | 274
[8 empty] | 2 | = | Röhrenkollektor |  | = | 1760
[8 empty] | 3 | = | Standardleitung |  | = | 240
[8 empty] | 4 | = | Speicher |  | = | 0
2274
wenn die Montage mit ausgeführt
[8 empty] | werden soll, eine 1 eintragen: |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Gesamtsumme netto |  |  | 2274
[10 empty] | zzgl. MwSt. |  | 19% | 432.06
2706.06
[10 empty] | abzgl. Fördermittel |  |  | 442.8
[10 empty] | Gesamtkosten |  |  | 2263.26
Pos. Nr. | Menge |  |  |  | Bezeichnung | [5 empty] | Einh.Preis |  | Gesamt Preis
ST 0010 | 1 |  | Satz |  | Anschlußset, bestehend aus: | [5 empty] | 274 |  | 274
|  |  | 1 | Stk. | Dehnungsgefäß 18 Liter
|  |  | 1 | Stk. | Pumpenstation mit Absperrung und Anzeigen
|  |  | 1 | Stk. | Regelung für Solarsteuerung
|  |  | 3 | Stk. | Temperaturfühler PT 100
|  |  | 1 | Stk. | Frostschutz- Flüssigkeit 10kg
ST 0020 |  | St | 3.62 | qm | Röhrenkollektor 22 Rohre | [5 empty] | 1378 |  | 0
[5 empty] | Breite | 187 | cm
[5 empty] | Höhe | 197 | cm
[5 empty] | Tiefe | 16 | cm
ST 0030 | 1 | St | 4.92 | qm | Röhrenkollektor 30 Rohre | [5 empty] | 1760 |  | 1760
[5 empty] | Breite | 250 | cm
[5 empty] | Höhe | 197 | cm
[5 empty] | Tiefe | 16 | cm
ST 0040 |  | m | 1 | m | Duoverbindung 18/1 Cu | [5 empty] | 25 |  | 0
Edelstahl- Flexrohr 20mm mit
PE- Isolierung für innen
Jeweils Vor- und Rücklauf enthalten
ST 0050 |  | m | 1 | m | Armaflex Duoverbindung 20x16/E | [5 empty] | 45 |  | 0
Edelstahl- Flexrohr 20mm mit
Armaflexisolierung und zusätzlicher,
Uv- beständiger Isolierung für die
Montage im Aussenbereich
ST 0060 | 12 | m | 1 | m | Alternative Rohrverbindung Cu | [5 empty] | 20 |  | 240
Alternativ kann eine Verbindung
auch in Kupfer (Stangenware) her-
gestellt werden.
Hier wird der Materialpreis für 1m
mit Standardisolierung angegeben.
ST 0070 |  | St | 400 | l | Brauchwarmwasserspeicher | [5 empty] | 785 |  | 0
Hier erfolgt die Warmwassererzeugung
tagsüber durch die Kollektoren.
Bei niedrigen Aussentemperaturen und
nachts übernimmt der Heizkessel die
Erwärmung des Wassers.
ST 0080 |  | St | 800 | l | Brauchwarmwasserspeicher | [5 empty] | 1470 |  | 0
ST 0090 |  | St | 1000 | l | Brauchwarmwasserspeicher | [5 empty] | 1580 |  | 0
ST 0100 |  | St | 800 | l | Kombispeicher | [5 empty] | 1590 |  | 0
Die tagsüber nicht verbrauchte Wärme-
energie wird in der Übergangszeit
für die Heizungsunterstützung genutzt.
Der Speicher muß dann natürlich ent-
sprechend groß sein.
ST 0110 |  | St | 1000 | l | Kombispeicher | [5 empty] | 1670 |  | 0
ST 0120 |  | St | 1500 | l | Kombispeicher | [5 empty] | 2340 |  | 0
ST 0130 |  | St | 3000 | l | Kombispeicher | [5 empty] | 3750 |  | 0